**附件1：氧气站安全阀及压力表采购项目要求**

一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、本项目不允许联合体、分包及转包（提供承诺函）。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

1. 技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价为无效报价；3、供应商提供相同品牌产品的，以其中通过审查且报价最低的一家供应商参加比价；报价相同的，由采购人组织二次报价）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 小计（元） | 位置 |
| 1 | 安全阀 | DN10/1.76MPA | 只 | 3 | 580 | 1740 | 西区院区氧气站 |
| 2 | 安全阀 | DN25/1.6MPA | 只 | 9 | 760 | 6840 |
| 3 | 安全阀 | DN10/0.84MPA | 只 | 2 | 580 | 1160 |
| 4 | 安全阀 | DN8/2.41MPA | 只 | 5 | 580 | 2900 |
| 5 | 安全阀 | DN25/0.84MPA | 只 | 2 | 760 | 1520 |
| 5 | 压力表 | YO100（0-2.5MPA）轴向 | 只 | 5 | 280 | 1400 |
| 6 | 压力表 | YO100(0-2.5MPA) 径向 | 只 | 3 | 280 | 840 |
| 7 | 压力表 | YO100(0-1.6MPA) 径向 | 只 | 4 | 280 | 1120 |
| 8 | 安全阀 | DN8-3.5MPA | 只 | 2 | 580 | 1160 | 文星街院区氧气站 |
| 9 | 安全阀 | DN8-1.6MPA | 只 | 2 | 580 | 1160 |
| 10 | 压力表 | YO100（0-4MPA）径向 | 只 | 2 | 280 | 560 |
| 11 | 压力表 | YO100(0-1.6MPA) 径向 | 只 | 2 | 280 | 560 |
| 11 | 压力表 | YO100（0-25MPA）轴向 | 只 | 3 | 280 | 840 |
| 12 | 压力表 | YO60（0-4MPA） | 只 | 3 | 280 | 840 |
| 13 | 压力表 | （0-25MPA） | 只 | 3 | 280 | 840 |
| 14 | 压力表 | （0-2.5MPA） | 只 | 3 | 280 | 840 |
| 合计 | 53 | / | 24320 | / |

三、商务要求：

1. 送货期限：要求在接到采购人通知之日起10日内完成送货及安装调试。
2. 付款方式：完成安装、调试及验收，采购人收到中选人提供的正式票据，通过采购人付款审签流程后30日内支付合同总金额100%的款项。

**注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。**