- 附件1：美敦力动力系统马达EM100A及铣刀AF02维修采购项目要求

- 供应商资质

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

- 3、符合该项目采购的营业范围（提供营业执照复印件）。

- 4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 故障现象及维修要求

- 美敦力动力系统马达EM-100A（19G1135）连接主机报错误码code26，马达损坏需要更换。

- 铣刀AF02（P07282713)轴承组损坏，需要更换轴承组

- 全新配件。

- 质保期6个月及以上。

- 三、最高限价：18800元（美敦力动力系统马达EM-100A（19G1135）12000元，铣刀AF02（P07282713) 6800元。）

- 四、工期要求：接院方通知后7天内完成安装调试。

- 五、付款方式：经采购人验收合格，供应商出具符合税务、财政要求的正规发票，通过采购人付款审签流程后14日内一次性支付合同总金额100%的款项。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。